## Лист1
| Семейство | Описание | Примечание | Конфигурация
0 | Сервисные модули
03 |  | Модуль контроля АВ-ТУК-03 | Модуль контроля дискретного ввода-вывода 24 В для АВ-ТУК-85 | Отдельный модуль
05 |  | Модуль наладки | Связь модулей УСО с ноутбуком | Отдельный модуль
1 | Процессорные модули
11 |  | Модуль процессора на базе VDX-6357RD-512 | Vortex 86DX 1 ГГц, 512 Мб DDR, 1 Ethernet, 4 RS-485, 2 USB | Без мезонина
12 |  | Модуль процессора на базе AM3352 | Cortex A8 1 ГГц, 512 Мб DDR, 2 Ethernet (в т.ч. 1 внутр.), 4 RS-485 (в т.ч. 1 GPS/GNSS+1x1PPS), 1 USB | Без мезонина
2 | Аналоговый ввод/вывод
2100 |  | Модуль ввода аналоговых сигналов | 8 каналов ±20 мA, ±5В
0021 |  | Дополнительная плата ввода аналоговых сигналов | 8 каналов ±20 мA, ±5В
2200 |  | Модуль ввода сигналов термометров сопротивления | 8 каналов 100П, Pt100, 50М
0022 |  | Дополнительная плата ввода сигналов термометров сопротивления | 8 каналов 100П, Pt100, 50М
2300 |  | Модуль вывода аналоговых сигналов | 4 канала ±20 мA, ±5В
0023 |  | Дополнительная плата вывода аналоговых сигналов | 4 канала ±20 мA, ±5В
3 | Цифровой ввод/вывод
3100 |  | Модуль ввода цифровых сигналов | 11 каналов =220 В
0031 |  | Дополнительная плата ввода цифровых сигналов | 11 каналов =220 В
3200 |  | Модуль ввода цифровых сигналов | 8 каналов =220 В со светодиодной индикацией состояния
0032 |  | Дополнительная плата ввода цифровых сигналов | 8 каналов =220 В со светодиодной индикацией состояния
3300 |  | Модуль ввода цифровых сигналов | 16 каналов =24 В (2 изолированных группы х 8)
0033 |  | Дополнительная плата ввода цифровых сигналов | 16 каналов =24 В (2 изолированных группы х 8)
3400 |  | Модуль вывода цифровых сигналов | 16 каналов =0…50 В, до 0,5 А, с общей точкой
0034 |  | Дополнительная плата вывода цифровых сигналов | 16 каналов =0…50 В, до 0,5 А, с общей точкой
3500 |  | Модуль вывода цифровых сигналов | 4 изолированных электромагнитных реле, контакты 0,5/5,0 А для =220/30 В; 10 А для ~230 В
0035 |  | Дополнительная плата вывода цифровых сигналов | 4 изолированных электромагнитных реле, контакты 0,5/5,0 А для =220/30 В; 10 А для ~230 В
3600 |  | Модуль счёта импульсов (частотного ввода) | 8 каналов =24 В, 0,5-100000 Гц
Комбинированные модули
2122 |  | Модуль комбинированный ввода | 8 каналов ввода ±20 мA, ±5В; 8 каналов ввода 100П, Pt100, 50М
2135 |  | Модуль комбинированный ввода/вывода | 8 каналов ввода ±20 мA, ±5В; 4 выходных реле - контакты 0,5/5,0 А для =220/30 В; 10 А для ~230 В
4 | Резерв
41 |  | Модуль управления и контроля соленоидов | Для АВМ-СК
42
43
5 | Интерфейсные модули
51 |  | Модуль интерфейсного обмена 2x100BASE-T | С поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1, GOOSE и МЭК 61850-9.2LE | Без мезонина
6 | Модули управления и индикации
61 |  | Резерв
62 |  | Модуль дисплея 21U | На базе STM32F429, дисплей 5,6" и пленочная клавиатура | -
7 | Вспомогательные
71 |  | Объединяющая плата | 5 плат | -
72 |  | Плата коммутатора Ethernet х5 | ВС-ЕТН5 | -
73 |  |  |  | -
74 |  | Модуль переходной | ВС-КРЕПЕР для объединения крейтов - передача питания =24 В, двух каналов Ethernet, 2 DI и 1PPS | -
75 |  | Клавиатура 9.2 | 9 клавиш функциональных + 2 клавиши "вкл/выкл" | -
76.0
8 | Функциональные
81 |  | Модуль ввода сигналов переменного тока | 2 трехфазных группы токов 0…5 А | Без мезонина
82 |  | Модуль ввода сигналов переменного напряжения и тока | Одна трехфазная группа напряжений 0…57,74 В и одна трехфазная группа токов 0…5 А | Без мезонина
83 |  | Модуль ввода сигналов переменного напряжения | 2 трехфазных группы напряжений 0…57,74 В | Без мезонина
84 |  | Модуль контроля состояния изоляции высоковольтных вводов | Одна трехфазная группа напряжений 0…57,74 В и одна трехфазная группа токов 0…0,5 А | Без мезонина
85 |  | Модуль контроля и управления высоковольтным выключателем | 12 каналов ввода цифровых сигналов =220 В, 2 канала ввода цифровых сигналов =24 В, одна трехфазная группа токов 0…5 А, 2 трехфазных группы напряжений 0…57,74 В, 6 каналов вывода цифровых сигналов, =0…50 В, до 0,5 А с общей точкой | Без мезонина
9 | Модули питания
91 |  | Модуль питания 100 Вт | На базе Meanwell EPP-150-24 (универс. Вход ~230 В, =220 В, выход =24 В) с возможностью резервирования | Без мезонина
A | Отдельные устройства
A1 |  | Прибор коррекции делителей напряжения ПКДН-01 | "Устройство для Туркота" | Без мезонина